OPERATIONS REALISÉES PENDANT LE TP TEMPERATURE SERIAL

© Paul Deglo de Besses LPRO « Systèmes Embarqués » UJF-GRENOBLE / LGM

Lancement de pogo

Pogo s'ouvre avec le dernier Device Server édité.

New pour la création d'un Device Server
Ici on a choisi python comme langage.

L'appui sur OK crée un DS vide.

Clic droit sur les éléments de l'arborescence permet de créer les propriétés, attributs, états

Il est possible de d'activer/désactiver la lecture des attributs en fonction des états qui ont été crées.
Ici on conserve la lecture même dans le cas FAULT.

Une fois que les élément sont édités, on peut générer le squelette de code.

L'appui sur Generate Class ouvre la fenêtre de choix du répertoire.

Ok => création du code TemperatureSensor.py au chemin désigné.
Ce code doit être édité comme ci dessous.

Code pour l’initialisation (avant ajouts)

Après ajouts

Code pour la lecture des attributs avant ajouts

Après ajouts

Faire la correction de syntaxe ci dessous pour être conforme au python 3.
Avant correction.

Après corrections (« as » à la place des virgules et parenthèses en plus).

Un PC du réseau doit héberger la base de donnée que tango va utiliser.
La variable d'environnement TANGO_HOST doit contenir l'adresse IP et le port soft de ce PC.
Le fichier bashrc peut être édité pour fixer la valeur de TANGO_HOST au démarrage d'Unbuntu.
Ici la base de donnée est dans le PC local.

Lancement de tango par la commande tango start (à faire uniquement sur le poste qui héberge la base de donnée).

La manip nécessite l'utilisation d'un port com via USB.
Il faut activer le port USB pour qu'il soit utilisable dans la machine virtuelle.
Ici Arduino est présent dans la liste, il faut le cocher.

GtkTerm permet de valider la reconnaissance du périphérique et le fonctionnement de la communication.
Dans configuration, le port ttyACM0 doit être présent. Il faut le sélectionner.
Pour les autres paramètres, les valeurs par défaut conviennent (9600 bits/s, 1 stop , pas de parité).

L’hyper-terminal est actif. L'arduino a été programmé pour que la réception du caractère T renvoi la température comme ci dessous.

On peut créer un Device Server Serial dans la base de donnée et vérifier son fonctionnement.
Lancement de Jive.

Création du Serveur en utilisant le nom de l’exécutable C++ « Serial » pour le ServerName et pour la Class (respecter la syntaxe).

Le Device crée apparaît dans l'arborescence de jive.

Création de deux propriétés en correspondance avec les chaines de caractère du code C++ du Device Server Serial.

Clic droit sur Properties et création de bauderate et serialline.
Editer les valeurs 9600 et /dev/ttyACM0 par saisie dans value puis appui sur Apply suivi de l'appui sur Refresh.

Le Device Server Serial peut être démarré via la console en se plaçant au chemin de l’exécutable Serial et en tapant la commande ./Serial lap21 (Serial et nom d'instance).

Le message d'erreur ci dessus est normal.

Dans jive on peut lancer par clic droit le menu TestDevice pour contrôler le fonctionnement de la liaison série.
L'appui sur Read et sélectionnant State donne la réponse VALID et OPEN.

L'appui sur READ en sélectionnant Status renvoi les paramètres de la liaison série.

On peut créer le Device Server Température Sensor via Edit → Create server en respectant la syntaxe de TemperatureSensor comme le nom du fichier python.

Il faut créer la propriété SerialLine en respectant la syntaxe de la propriété crée via pogo.
Il faut éditer Value en correspondance avec le device serial crée précédemment dans jive.

Il faut lancer le Device server en se plaçant dans le répertoire du fichier TemperatureSensor.py avec la commande python3 TemperatureSensor.py lap21 (instance lap21)

La réponse doit être comme ci dessous (l'erreur est normale)

Dans jive, le clic droit sur le device et le choix menu Monitor affiche la fenêtre suivante.

L'appui sur le bouton à coté de la valeur de température affiche la fenêtre suivante dans laquelle on peut éditer l'unité de mesure, des seuils d'alarmes...

le choix View → Numeric Trend ouvre un graph.
Le clic droit sur esrf/temperature/21 permet d'affecter cette valeur à l'axe Y1.
L'appui sur le symbole horloge permet ouvre une fenêtre qui permet de définir la périodicité de mise à jour du graph.

L'appui sur le bouton play lance le rafraîchissement du graph.

Variante sans utilisation du DS Serial, l'envoi des caractères se fait directement dans le DS TemperatureSensor

Avant

Après

Avant

Après

Avant

Après

L'édition de la propriété est différente du 1er cas (ici on déclare directement le port serie)